Перечень документов, представляемых

для ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

| В дело: |  |
| --- | --- |
| 1 | Заявка на освидетельствование системы производственного контроля. |
| 2 | Копия свидетельства о государственной регистрации организации. |
| 3 | Копия договора аренды помещения и копия плана этажа, где находится данное помещение либо документы, подтверждающие, что помещения находится в собственности организации. |
| 4 | Положение о системе производственного контроля. |
| 5 | Копия приказа о создании системы производственного контроля; порядок взаимодействия с другими подразделениями |
| 6 | Организационная структура системы производственного контроля. |
| 7 | Сведения об исполнителях производственного контроля. |
| 8 | Сведения об условиях в производственных помещениях. |
| 9 | Сведения о применяемых при производственном контроле средствах измерений и испытательном оборудовании. |
| 10 | Сведения о наличии технических нормативных правовых актов (Перечень технических нормативных правовых актов либо уведомление о присоединении к ИПС «СтройДОКУМЕНТ»). |
| 11 | Справка о наличии технологической документации (Перечень имеющейся технологической документации с указанием сроков действия (на работы в строительстве - ТК и ТТК, на выпускаемую продукцию - ТК и ТР). |
| 12 | Документы, подтверждающие проведение внутренних аудитов (План-график проведения внутреннего аудита системы производственного контроля; отчет о проведении внутреннего аудита (журнал регистрации внутренних аудитов). |
| 13 | Сведения о технических требованиях к строительной продукции (при производстве строительной продукции). |
| 14 | Справка о претензиях к качеству выполненных работ (выпускаемой продукции) от заказчиков и о проверках Госстройнадзора (Госстандарта) за период с момента проведения последней проверки системы производственного контроля. Копии документов, подтверждающих устранение выявленных несоответствий. порядок устранения выявленных несоответствий, разработка и проведение корректирующих действий. |
| Анализируем у заказчика: |  |
| 15 | Устав организации. |
| 16 | Книга регистрации замечаний и предложений, учета проверок. |
| 17 | Копии дипломов о профессиональном образовании и/или квалификационных аттестатов подтверждающих профессиональную компетентность персонала. |
| 18 | Штатное расписание, оригиналы трудовых книжек, должностные инструкции и личные дела специалистов, задействованных в системе производственного контроля; участие в семинарах (тренингах). |
| 19 | Фонд технологической документации (ТК, ТТК), фонд ТНПА и документы, подтверждающие приобретение в собственность. Договор на актуализацию фонда ТНПА, представленного на бумажном носителе, и/или документы на актуализацию ИПС «СтройДОКУМЕНТ». Порядок актуализации, идентификации, учета и хранения. |
| 20 | Сведения о поверке (калибровке) средств измерений (свидетельства, паспорта, аттестаты). |
| 21 | Средства измерений и документы, подтверждающие их приобретение в собственность (при использовании арендованных средств измерений необходимо представить договоры аренды и документы, подтверждающие их техническое состояние). Условия эксплуатации средств измерений и монтажа испытательного оборудования с учетом требований эксплуатационной документации. |
| 22 | Технические требования к продукции, режимы и средства контроля (п. 14 Постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь № 136 от 21 ноября 2025 г.). |
| 23 | Положение о входном контроле в соответствии с СТБ 1306-2002, журнал входного контроля; перечень продукции, подлежащей входному контролю. |
| 24 | Порядок устранения выявленных несоответствий, порядок разработки и проведения корректирующих действий при выявлении несоответствий контролирующими органами и при проведении внутреннего аудита. |
| 25 | При производстве работ: исполнительная документация (журнал производства работ, журнал входного контроля, акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, протоколы испытаний), а также проектная документация (при наличии). |
| 26 | Договоры с аккредитованными лабораториями (на испытания строительных материалов, контроль качества сварных соединений неразрушающими методами контроля, на электрофизические измерения, аэродинамические испытания) и, при наличии, Протоколы испытаний. |
| 27 | При выпуске продукции: Журналы результатов контроля (входной, операционной, приемо-сдаточный), ведения учета факторов окружающей среды; соблюдение сроков проведения периодических испытаний (за последние 12 месяцев); порядок отбора проб; порядок проведения погрузочно-разгрузочных работ (при необходимости); порядок идентификации (маркировки) испытываемых образцов, транспортировки, получения, погрузочно-разгрузочных операций, в том числе сохранения и (или) утилизации образцов после испытаний (при необходимости). |
| 28 | Проверка правильности проведения измерений и испытаний: соблюдение требований ТНПА, устанавливающих требования к контролю качества, выполнению работ (услуг) в строительстве, производству строительной продукции при проведении испытаний и измерений. |

Все копии документов заверяются подписью руководителя организации и оригинальной печатью.

При необходимости в процессе проверки может запрашиваться дополнительная информация, касающаяся освидетельствования системы производственного контроля.

Телефоны для консультаций: +375 17 237 73 72, +375 29 652 00 67